**西定河(旭川河)民眾參與工作坊民眾意見表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項**  **次** | 民眾意見 | 意見回應 |
| 1 | 西定河早期一年一次固定清理河道污泥，但這幾年不見定期清理，請環保局幫忙向工務處河川水利科反應。西定河水質夏天較差，因一些住家化糞池年久未抽，污水直排入河川，夏天常有異味，水質改善若能直接由污水處理場處理應能改善。 | (1)西定河水質改善工程的污水排水管將會埋設於西定河河床下，屆時也會順便清理河道淤泥。  (2)請業務單位發文請工務處河川水利科定期清淤。 |
| 2 | 樂一路12巷，定邦里、旭川里、定國里沿岸支流污泥越積越深，容易造成兩岸河水氾濫。 | 樂一路12巷部分環保局將協商工務處配合前瞻計畫部分，把支流部分做好。光華六角亭淤泥部分將請工務處先行前往查看處理。 |
| 3 | 西定高架橋成功一路至麵粉廠加蓋段淤泥從未清理，應請水利科想辦法清理。 | 本次計畫將於後續計畫執行階段再次至各地區召開工程公聽會，說明工程之規劃及執行方式，幾位里長所關心的議題，屆時將協同工務處一併報告改善方式。污水截流管之設計會將美觀問題納入考量。 |